附件2-1

**2020年度镇江市外加剂匀质性实验室间比对试验结果**

**及判定汇总表(A组)**

| 序号 | 样品号 | 结果 | 密度 | PH值 | 含固量 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.68 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 2 | 6 | 检测结果 | 1.027 | 5.31 | 14.85 | 可疑 |
| 单项判定 | 满意 | 可疑 | 可疑 |
| 3 | 9 | 检测结果 | 1.030 | 5.2 | 14.79 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 4 | 14 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.91 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 可疑 |
| 5 | 17 | 检测结果 | 1.261 | 5.0 | 14.51 | 不满意 |
| 单项判定 | 不满意 | 可疑 | 满意 |
| 6 | 19 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.67 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 7 | 23 | 检测结果 | 1.029 | 5.0 | 14.73 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 可疑 | 满意 |
| 8 | 25 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.74 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 9 | 27 | 检测结果 | 1.028 | 5.3 | 14.13 | 不满意 |
| 单项判定 | 满意 | 可疑 | 不满意 |
| 10 | 29 | 检测结果 | 1.027 | 5.6 | 14.72 | 不满意 |
| 单项判定 | 满意 | 不满意 | 满意 |
| 11 | 32 | 检测结果 | 1.029 | 5.11 | 14.62 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 12 | 34 | 检测结果 | 1.027 | 5.2 | 14.52 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 13 | 37 | 检测结果 | 1.030 | 5.10 | 14.54 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 14 | 40 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.76 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 15 | 44 | 检测结果 | 1.029 | 5.2 | 14.69 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 16 | 48 | 检测结果 | 1.028 | 5.1 | 14.67 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 17 | 51 | 检测结果 | 1.030 | 5.1 | 14.74 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 18 | 52 | 检测结果 | 1.030 | 5.0 | 14.91 | 可疑 |
| 单项判定 | 满意 | 可疑 | 可疑 |
| 19 | 55 | 检测结果 | 1.025 | 5.33 | 14.66 | 不满意 |
| 单项判定 | 不满意 | 可疑 | 满意 |
| 20 | 59 | 检测结果 | 1.030 | 5.1 | 14.70 | 满意 |
| 单项判定 | 满意 | 满意 | 满意 |
| 21 | 65 | 检测结果 | 未提供数据 | 未提供数据 | 未提供数据 | 不满意 |
| 单项判定 | 不满意 | 不满意 | 不满意 |